吉林城市职业技术学院维修管理制度

为了更好的为全院的教学、教研工作和师生学员服务,现制定总务处维修制度。

一、维修工具使用管理办法

为了把总务处维修工具妥善保管，合理使用，有效控制的方针，特制定本办法。

维修工程维修使用工具分为：共用工具与私用工具。所谓共用工具是指较大件工具（如切割机、电焊机之类），私用工具是指发放给个人的小件常用维修工具。

（一）、共用工具使用管理：

1 、共用工具、设备由水电维修人员设专人保管，只允许总务处内部使用，不得以个人名义转借他人使用，如有特别情况须由总务处处长同意，方能借出，保管人员负责好工具、设备安全性和完好性。

2 、工具、设备专管人员，须认真填写借用记录表并注明工具使用情况，并由专管人员清点检查工具使用情况确认后签收，并经常性对工具、设备进行保养。

3 、所有使用工具的人必须爱惜工具，遵守谁损坏谁赔偿的原则，由专管人员负责监督管理。

（二）、私用工具使用管理

1、发放给个人的工具由个人妥善保管，并由个人在工具领用表上签收，离职或调离时交还给学院。

2、个人所领取的工具，自己必须爱惜，人为损坏由个人赔偿。

3、个人所领维修工具属常规性磨损的做折旧处理，日久不能使用的，可申请换取新的工具，但必须提供旧件。

二、维修工管理制度

（一）. 严格遵守学院各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。

（二）.水电维修人员必须持有国家认可的职业资格证书，上班期间禁止饮酒，禁止穿拖鞋，禁止在防火区及有易燃物、易燃液体泄漏场所维修作业时禁止携带火种。

（三）. 努力学习技术，熟练掌握学院内的强弱电设备、水电管网，工作原理及实操作与维修保养。

（四）. 执行所管辖设备检修计划，按时按质按量完成，并认真填好检修保养记录表。

（五）. 同事间积极相互配合工作，出现故障时迅速到达事故地点查明原因能极时处理的极时处理并上报领导，填好维修记录，不能极时处理的做好安全防范并查明原因上报总务处领导处理。

（六）. 严格执行设备操作管理制度，做好交接班工作。

（七）. 下班前发生故障的，上班人员必须马上处理，能自行处理的排除故障后才能离去，不能自行处理的确保安全上报领导，有接班的交接班注意观察。

（八）. 维修人员外出巡查或维修，必须随身携带手机，随时随地与部门人员保持联系。

（九）. 在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，上报领导，不得隐瞒故障现象。

（十）.维修作业时必须做好安全防护工作，由于水电维修人员在维修或者操作不当造成设备、设施损坏的，遵守谁损坏谁赔偿的原则。

（十一）. 做好维修区域及值班室清洁工作，填好工作记录表，所更换零部件交领用处收回核销处理。

三、值班水电工管理制度

（一）. 严格遵守学院各项规章制度、各操作规程，禁止违章指挥。

（二）. 努力学习技术，熟练掌握校园内的供电供暖方式，线路管道走向及设备的原理，技术性能及实操作。

（三）. 努力做好电器设备保养维修工作，做好防小动物工作，确保安全运行。

(四).坚守岗位，定时巡视配电设备，密切监视各仪表工作情况，准确抄录各项数据并填好设备运行记录表。

（五）.对来人来电报修应及时进行登记，并处理。

（六）.发生事故时，值班人员应保持头脑清醒，按照操作规程及时排除故障。

（七）. 事故未排除不许进行交接班，应上下两班协同工作，直至排除故障。一般性的故障，应交待清楚并做好记录。

（八）.按规定时间做好机房与走道清洁工作。

四、校舍、设施维修管理制度

（一）、学校维修工及各部门相关责任人应经常在校园内巡回检查校舍及各类公用设施使用情况，定人、定时进行日常维修，以保持校舍的完好和设施的正常使用。

（二）、总务人员在做好全校的课桌椅、办公用具、照明以及电器、线路管道的维修保养工作外，应注意文明生产、安全生产，厉行节约，注意修旧利废，做好工具的维护保养。

(三)、各部门应爱护公物，发现问题及时报修，并查找损坏原因，以便总务处派人及时修理，对于人为损坏的物品，总务部门将调查原因后将酌情处理。

（四）、总务人员在工作中应按修理任务的轻重缓急，合理安排时间，有序进行维修。如遇时间冲突等矛盾时，应向总务处长汇报，以便及时安排他人协助维修处理。

3